## 鉴定件
鉴定件刻度归档
来源：鉴定件_SZSD_YCQD_20261004.docx 共27条记录
默认选择：优先改焊后；仅一版时采用该记录。改焊前后记录全部保留。
CSV供分析程序读取；本表为同源归档。空白为报告未提供，R²未设展示列。
器件 | 接口 | 改焊状态 | 默认采用 | 斜率 k（V/code） | 截距 b（V） | 刻度频率（Hz） | 点数 | 日期 | 码幅定义 | 报告章节 / 表行 | 备注
AD2208 | ADC1_JG15 | 报告未注明 | 是 | 2.3471e-05 | 0.00032746 | 1000000 |  |  | ADC码峰峰值 | AD2208 刻度 表2 · 行2
AD2208 | ADC2_JG17 | 报告未注明 | 是 | 4.4381e-05 | -4.9781e-05 | 1000000 |  |  | ADC码峰峰值 | AD2208 刻度 表2 · 行3
AD2208 | ADC3_JG19 | 报告未注明 | 是 | 2.3762e-05 | 0.00074707 | 1000000 |  |  | ADC码峰峰值 | AD2208 刻度 表2 · 行4
AD2208 | ADC5_JG22 | 报告未注明 | 是 | 2.378e-05 | 0.00039326 | 1000000 |  |  | ADC码峰峰值 | AD2208 刻度 表2 · 行5
AD2208 | ADC6_JG24 | 报告未注明 | 是 | 3.7883e-05 | 0.0037443 | 1000000 |  |  | ADC码峰峰值 | AD2208 刻度 表2 · 行6
AD9245 | X1G | 报告未注明 | 是 | 0.00013411 | 0.0021042 | 1000 | 15 |  | ADC码峰峰值 | AD9245 刻度 表22 · 行2
AD9245 | X2G | 报告未注明 | 是 | 0.00013288 | 0.0019663 | 1000 | 15 |  | ADC码峰峰值 | AD9245 刻度 表22 · 行3
AD9245 | X3G | 报告未注明 | 是 | 0.00013437 | 0.0018567 | 1000 | 15 |  | ADC码峰峰值 | AD9245 刻度 表22 · 行4
AD9245 | X4G | 报告未注明 | 是 | 0.0001339 | 0.0020551 | 1000 | 15 |  | ADC码峰峰值 | AD9245 刻度 表22 · 行5
AD677 | 677_1 | 报告未注明 | 是 | 0.0001536 | 0.076322 | 1000 | 10 |  | ADC码峰峰值 | AD677 刻度 表34 · 行2
AD677 | 677_2 | 报告未注明 | 是 | 0.00016952 | 0.083014 | 1000 | 10 |  | ADC码峰峰值 | AD677 刻度 表34 · 行3
DA9726 | DAC1_JG18 | 报告未注明 | 是 | 0.00010145 | -0.007722 | 1001000 | 8 | 2026-08-20T00:00:00.000Z | 无符号码幅设定值 | DA9726 刻度 表11 · 行2 | JG18为1.001 MHz；其余接口约1 MHz
DA9726 | DAC2_JG20 | 报告未注明 | 是 | 0.00010167 | -0.007432 | 1000000 | 8 |  | 无符号码幅设定值 | DA9726 刻度 表11 · 行3 | JG18为1.001 MHz；其余接口约1 MHz
DA9726 | DAC3_JG21 | 报告未注明 | 是 | 0.00010143 | -0.040317 | 1000000 | 8 |  | 无符号码幅设定值 | DA9726 刻度 表11 · 行4 | JG18为1.001 MHz；其余接口约1 MHz
DA9726 | DAC4_JG23 | 报告未注明 | 是 | 9.995e-05 | -0.028059 | 1000000 | 8 |  | 无符号码幅设定值 | DA9726 刻度 表11 · 行5 | JG18为1.001 MHz；其余接口约1 MHz
DA9726 | DAC5_JG25 | 报告未注明 | 是 | 0.00019013 | 0.020992 | 1000000 | 8 |  | 无符号码幅设定值 | DA9726 刻度 表11 · 行6 | JG18为1.001 MHz；其余接口约1 MHz
DA766 | X7 | 报告未注明 | 是 | 0.00030502 | 0.0355 | 1525 |  |  | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表29 · 行9 | 约1.525 kHz
DA766 | X9 | 报告未注明 | 是 | 0.00030465 | 0.033352 | 1525 |  |  | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表29 · 行12 | 约1.525 kHz
DA766 | X11-5 | 改焊后 | 是 | 0.0001562 | 0.0208 | 1525 | 10 | 2026-09-28T00:00:00.000Z | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表29 · 行2 | 约1.525 kHz
DA766 | X11-5 | 改焊前 |  | 0.00030397 | 0.036133 | 1525 |  | 2026-09-18T00:00:00.000Z | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表29 · 行3 | 约1.525 kHz
DA766 | X11-6 | 改焊后 | 是 | 0.0001578 | -0.0196 | 1525 | 10 | 2026-09-28T00:00:00.000Z | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表29 · 行4 | 约1.525 kHz
DA766 | X11-6 | 改焊前 |  | 0.00030522 | 0.033973 | 1525 |  | 2026-09-18T00:00:00.000Z | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表29 · 行5 | 约1.525 kHz
DA766 | X11-7 | 改焊后 | 是 | 0.0001577 | 0.0061 | 1525 | 10 | 2026-09-28T00:00:00.000Z | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表29 · 行6 | 约1.525 kHz
DA766 | X11-7 | 改焊前 |  | 0.00030452 | 0.032449 | 1525 |  | 2026-09-18T00:00:00.000Z | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表29 · 行7 | 约1.525 kHz
DA766 | X12G | 报告未注明 | 是 | 0.00030502 | 0.035661 | 1525 |  |  | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表29 · 行8 | 约1.525 kHz
DA766 | X77-7 | 报告未注明 | 是 | 0.00030347 | 0.033899 | 1525 |  |  | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表29 · 行10 | 约1.525 kHz
DA766 | X77-8 | 报告未注明 | 是 | 0.00030404 | 0.032954 | 1525 |  |  | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表29 · 行11 | 约1.525 kHz
码幅与拟合定义
ADC：Vpp = k×CodePp + b，CodePp为ADC码峰峰值。
DA9726：Vpp = k×C_set + b，C_set为无符号码幅设定值。
DA766：Vpp = k×CodePp + b，CodePp = 2×¦16位有符号码幅¦。
来源定位：表号按Word正文表格顺序计数，行号包含表头；日期仅填写可确认值。
报告 SHA-256
32e41e1bceea267a38cfd7f68d499a56c65e48bf4d909040f43d9092737951c6
归档依据：report_calibrations_20261004.csv；生成工具 exportCalibrationArchive.mjs。
版本选择说明：current优先after，否则采用唯一记录；before/after要求对应记录存在。

## 电性加强件
电性加强件刻度归档
来源：电性加强件_SZSD_YCQD_20261004.docx 共28条记录
默认选择：优先改焊后；仅一版时采用该记录。改焊前后记录全部保留。
CSV供分析程序读取；本表为同源归档。空白为报告未提供，R²未设展示列。
器件 | 接口 | 改焊状态 | 默认采用 | 斜率 k（V/code） | 截距 b（V） | 刻度频率（Hz） | 点数 | 日期 | 码幅定义 | 报告章节 / 表行 | 备注
AD2208 | ADC1_JG15 | 改焊前 | 是 | 2.3682e-05 | 0.0007019 | 1000000 |  |  | ADC码峰峰值 | AD2208 刻度 表2 · 行2
AD2208 | ADC2_JG17 | 改焊前 | 是 | 4.4032e-05 | 0.0037351 | 1000000 |  |  | ADC码峰峰值 | AD2208 刻度 表2 · 行3
AD2208 | ADC3_JG19 | 改焊前 | 是 | 2.3665e-05 | 0.0006366 | 1000000 |  |  | ADC码峰峰值 | AD2208 刻度 表2 · 行4
AD2208 | ADC5_JG22 | 改焊前 | 是 | 2.3433e-05 | 0.00061134 | 1000000 |  |  | ADC码峰峰值 | AD2208 刻度 表2 · 行5
AD2208 | ADC6_JG24 | 改焊后 | 是 | 3.8021e-05 | 2.388e-05 | 1000000 |  | 2026-09-22T00:00:00.000Z | ADC码峰峰值 | AD2208 刻度 表2 · 行6
AD2208 | ADC6_JG24 | 改焊前 |  | 1.932e-05 | 0.0010855 | 1000000 |  |  | ADC码峰峰值 | AD2208 刻度 表2 · 行7
AD9245 | X1G | 报告未注明 | 是 | 0.00013354 | 0.001499 | 1000 | 11 |  | ADC码峰峰值 | AD9245 刻度 表20 · 行2
AD9245 | X2G | 报告未注明 | 是 | 0.00013436 | 0.001498 | 1000 | 11 |  | ADC码峰峰值 | AD9245 刻度 表20 · 行3
AD9245 | X3G | 报告未注明 | 是 | 0.00013428 | 0.001495 | 1000 | 11 |  | ADC码峰峰值 | AD9245 刻度 表20 · 行4
AD9245 | X4G | 报告未注明 | 是 | 0.00013416 | 0.001436 | 1000 | 11 |  | ADC码峰峰值 | AD9245 刻度 表20 · 行5
AD677 | 677_1 | 报告未注明 | 是 | 0.00015325 | 0.041732 | 1000 | 10 |  | ADC码峰峰值 | AD677 刻度 表30 · 行2
AD677 | 677_2 | 报告未注明 | 是 | 0.00017034 | 0.064189 | 1000 | 9 |  | ADC码峰峰值 | AD677 刻度 表30 · 行3
DA9726 | DAC1_JG18 | 报告未注明 | 是 | 0.00010229 | -0.010076 | 1001000 | 8 |  | 无符号码幅设定值 | DA9726 刻度 表10 · 行2
DA9726 | DAC2_JG20 | 报告未注明 | 是 | 0.0001025 | -0.01355 | 1001000 | 8 |  | 无符号码幅设定值 | DA9726 刻度 表10 · 行3
DA9726 | DAC3_JG21 | 报告未注明 | 是 | 0.00010064 | -0.009294 | 1001000 | 8 |  | 无符号码幅设定值 | DA9726 刻度 表10 · 行4
DA9726 | DAC4_JG23 | 报告未注明 | 是 | 0.00010157 | -0.009727 | 1001000 | 8 |  | 无符号码幅设定值 | DA9726 刻度 表10 · 行5
DA9726 | DAC5_JG25 | 报告未注明 | 是 | 0.0001908 | -0.002929 | 1001000 | 8 |  | 无符号码幅设定值 | DA9726 刻度 表10 · 行6
DA766 | X7 | 报告未注明 | 是 | 0.00030403 | 0.007843 | 1525 | 8 |  | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表27 · 行2
DA766 | X9 | 报告未注明 | 是 | 0.0003055 | 0.00879 | 1525 | 8 |  | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表27 · 行3
DA766 | X11-5 | 改焊后 | 是 | 0.00015666 | 0.02027 | 1526 | 10 | 2026-09-24T00:00:00.000Z | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表27 · 行4
DA766 | X11-5 | 改焊前 |  | 0.00030498 | 0.007733 | 1525 | 8 |  | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表27 · 行5
DA766 | X11-6 | 改焊后 | 是 | 0.00015751 | 0.004347 | 1526 | 10 | 2026-09-24T00:00:00.000Z | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表27 · 行6
DA766 | X11-6 | 改焊前 |  | 0.00030502 | 0.007508 | 1525 | 8 |  | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表27 · 行7
DA766 | X11-7 | 改焊后 | 是 | 0.0001572 | -0.02008 | 1526 | 10 | 2026-09-24T00:00:00.000Z | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表27 · 行8
DA766 | X11-7 | 改焊前 |  | 0.00030448 | 0.007427 | 1525 | 8 |  | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表27 · 行9
DA766 | X12G | 报告未注明 | 是 | 0.00030419 | 0.007804 | 1525 | 8 |  | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表27 · 行10
DA766 | X77-7 | 报告未注明 | 是 | 0.00030399 | 0.007415 | 1525 | 8 |  | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表27 · 行11
DA766 | X77-8 | 报告未注明 | 是 | 0.00030514 | 0.006154 | 1525 | 8 |  | 2×¦16位有符号码幅¦ | DA766 刻度 表27 · 行12
码幅与拟合定义
ADC：Vpp = k×CodePp + b，CodePp为ADC码峰峰值。
DA9726：Vpp = k×C_set + b，C_set为无符号码幅设定值。
DA766：Vpp = k×CodePp + b，CodePp = 2×¦16位有符号码幅¦。
来源定位：表号按Word正文表格顺序计数，行号包含表头；日期仅填写可确认值。
报告 SHA-256
9a5f29a59a52aeff3ec681adaaa7ce1de0220469ed14c2c6038ae77846487239
归档依据：report_calibrations_20261004.csv；生成工具 exportCalibrationArchive.mjs。
版本选择说明：current优先after，否则采用唯一记录；before/after要求对应记录存在。